穗埔环罚字〔2020〕042号

行政处罚决定书

当 事 人：中国石化销售股份有限公司广东广州萝岗加油站

负责人：吴广海

统一社会信用代码：9144010109417721XF

工商营业注册号：440101000262649

地址: 广州市萝岗区科学城开泰大道60号

2020年4月24日，广州开发区环境监测站委托深圳市威标检测技术有限公司对中国石化销售股份有限公司广东广州萝岗加油站的加油枪进行监测，《监测报告》（01R20A17433R1）结果显示：其加油枪编号29（98#）档位快、慢的气液比检测结果均为1.41，加油前编号31（92#）档位快的气液比监测结果为0.62、档位慢的气液比监测结果为0.64，加油枪编号32（98#）档位快的气液比监测结果为1.31、档位慢的气液比监测结果为1.30，加油枪编号36（92#）档位快的气液比检测结果为1.09、档位慢的气液比监测结果为1.08。超出其应执行的《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）（气液比应大于等于1.0和小于等于1.2的范围内）。

以上事实，有《询问笔录》《现场检查笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定。我局作出《行政处罚告知书》（穗埔环罚告字〔2020〕061号），并于2020年6月3日送达。当事人提出陈述申辩意见，表示出现气液比监测结果超标的原因是31号油枪回气管有杂质、29号及32号油气回收控制板有故障，现已更换维修，并提供了相关检测数据为证。经研究，我局认为：当事人违法事实清楚，依法应予行政处罚。考虑当事人有进行整改，可适当从轻处罚。

我局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（四）项的规定，我局现对当事人作出如下行政处罚：

罚款人民币10万元。

当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府（越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河龙口西路213号，电话：87533928、87531656）申请行政复议，也可在六个月内直接向广州铁路运输法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的执行。

逾期不申请行政复议也不向法院起诉，又不履行行政处罚决定的，我局可以依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年6月28日