穗埔环罚字〔2020〕049号

行政处罚决定书

当 事 人：广州万威胶业有限公司

法定代表人：万贤能

统一社会信用代码：914401016184279626

工商营业注册号：440101400100022

地址: 广州市黄埔区万达街71号

2020年4月15日，广州开发区环境监测站委托广州市环量环境监测服务有限公司对广州万威胶业有限公司的废水进行监测，监测报告〔（环量）环境监测（2020）第041502号〕结果显示：其处理后污水排放口所排放之废水化学需氧量为788mg/L。超出其应执行的广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（化学需氧量标准限值为500mg/L）。

以上事实，有《监测报告》《询问笔录》《现场检查笔录》、现场照片等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修改）第十条的规定。我局作出《行政处罚告知书》(穗埔环罚告字〔2020〕071号)，并于2020年6月18日送达。当事人提出陈述申辩意见如下：一是当事人对污水处理设施（三级沉淀池）加装了除油装置、抽运了化粪池废水；二是在2020年7月委托第三方对当事人的外排废水进行采样监测，结果达标；三是疫情影响当事人的经营，且项目所在地面临拆迁，当事人需在近期搬迁撤场，情况比较困难。当事人希望减免罚款。经研究，我局认为：当事人违法事实清楚，依法应予行政处罚。考虑当事人有进行整改，可适当从轻处罚。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修改）第八十三条第（二）项的规定，我局现对当事人作出如下行政处罚：罚款人民币10万元。

当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府（越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河龙口西路213号，电话：87533928、87531656）申请行政复议，也可在六个月内直接向广州铁路运输法院起诉。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的执行。

逾期不申请行政复议也不向法院起诉，又不履行行政处罚决定的，我局可以依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年7月22日