广州市黄埔区中医医院电力增容及配电房设备改造工程设计需求

项目概况：我院现变压器容量为630kVA，需按双回路增容至1250kVA及配电房设备改造工程设计。

企业资质：具有工程设计电力行业 （送、变电工程）专业资质；

工作内容：

1、协助业主办理增容手续；

2、负责施工图设计；

3、经医院审核同意，负责向黄埔供电局办理施工图送审

及取回工作；

4、向医院提供已通过审核的施工图及相关资料；