## 下沙艾灸室工程量清单
下沙门诊部艾灸室排风系统工程量清单
序号 | 项目内容/规格 | 单位 | 数量
1 | 铝合金万向臂含集气罩 ①310*420 ②420*620 | 套 | 16
2 | 集烟主管镀锌1.0 200*500 | ㎡ | 26
3 | 集烟主管镀锌1.0 400*400（含弯头及变径） | ㎡ | 12
4 | 集烟主管镀锌1.0 500*500（含弯头及变径） | ㎡ | 15
5 | 操作间集气罩201 700*1600mm | 个 | 1
6 | 高效油烟净化器Q=4000 | 台 | 1
7 | 高效油烟净化器Q=8000 | 台 | 1
8 | 低噪音柜式风机九洲3kw | 台 | 1
9 | 低噪音柜式风机九洲2.2kw | 台 | 1
10 | 控制箱开关电路（含线路及套管） | 项 | 2
11 | 现场天花龙骨拆除及恢复 | 项 | 1
12 | 安装运输、施工措施高空费、场地清理等 | 项 | 1
13 | 设备系统维护保养（1年3次） | 项 | 1
14 | 小计
15 | 税金 |  | 9%
16