穗埔发改函〔2022〕21号

黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局

关于恒运东区燃气热电联产项目及配套

送出线路工程核准的批复

广东电网有限责任公司广州供电局：

报来恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程核准申请及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足恒运东区燃气热电联产厂送出的需求，提高近区电网的供电可靠性，提高本地电源占比，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）》，同意建设恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（项目代码为：2019-440100-44-02-069813）。

项目建设单位为广东电网有限责任公司广州供电局。

二、项目建设地点为广州市黄埔区，利用现黄碧甲乙线分别将东恒电厂1台机组、恒运D电厂1台机组接入碧山站，东恒电厂另1台机组接入沦头站；将现220kV增棠甲乙线改接至碧山站，形成220kV增城~碧山双回线路；将现木棠丙丁线（科北投产后木棉侧改接至科北）接通至棠下侧；碧山站220kV母线双母双分改造；将220kV现恒开甲线（开元~恒运D厂单回线路）改接至恒运C电厂，将现恒沦乙线接入恒运D电厂。

三、项目新建双回电缆线路路径长约8.025千米(其中电厂内约0.825千米，站外规划批复约7.2千米），新建电力隧道约1.026千米，新建沦头变电站周边架空线路路径中心线总长约754米。相应加挂导线，拆除、更换相应导线，相应建设相关配套光缆，配套改造对侧变电站，调整相关系统接入。

四、项目总投资为45786 万元，其中项目资本金为11446.50万元，资本金占项目总投资的比例为25.0%，由广东电网有限责任公司广州供电局自筹，其余由银行贷款解决。广东电网有限责任公司广州供电局作为项目法人，负责电网的建设、运行管理及贷款本息的偿还。

五、项目单位在设计施工和运行过程中应当落实有效的防电磁环境污染和防无线电干扰措施，最大限度地减少输变电电磁环境因子对周围环境及公众的影响。同时，要合理布局主变压器，选用低噪声设备及采用有效的消声降噪措施，加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和生态保护措施等。在项目投产后，要加强社会稳定风险跟踪监控，制定有针对性的风险防范措施，加强运营管理，保证项目安全、高效运行。

六、招标内容核准意见见附件。

七、项目核准的相关文件分别为《广东省能源局关于增补〈广东省电网发展“十三五”规划〉项目的通知》（粤能〔2018〕11号）、《关于恒运东区热电联产项目及配套送出线路工程路径方案审查的复函》（穗规划资源业务函〔2021〕4002号）、《关于恒运东区热电联产项目及配套送出线路工程电缆隧道路径方案审查的复函》（穗规划资源业务函〔2021〕4582号）、《关于恒运东区热电联产配套项目及配套送出线路工程（220千伏增棠线改接进碧山站线路）路径方案审查的复函》（穗规划资源业务函〔2021〕11790号）、《关于调整〈恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程电力隧道路径方案审查的复函〉中隧道规模的复函》（202105959）。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

九、请广东电网有限责任公司广州供电局在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请广东电网有限责任公司广州供电局在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标核准意见

广州市黄埔区发展和改革局  广州开发区发展和改革局

2022年1月10日

| 公开方式：主动公开 |
| --- |
| 抄送：市发展改革委，区规划和自然资源局、住房城乡建设局、水务局、应急管理局、城市管理综合执法局、政务服务数据管理局，市生态环境局黄埔分局 |
| 广州市黄埔区 | 发展和改革局办公室 2022年1月10日印发 |
| 广州开发区 |  |

附件

招标核准意见

项目名称：恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程

项目代码：2019-440100-44-02-069813

| 事项 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建筑工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 主要设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要材料 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准意见： 广州市黄埔区发展和改革局 广州开发区发展和改革局 2022年1月10 日 |

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。