附件1

黄埔区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年3月）

填报单位：（公章）

| 污水处理厂名称 | 设计规模 （万吨/日） | 处理工艺 | 平均处理量 （万吨/日） | 进水COD浓度 设计标准（mg/l） | 平均进水 COD浓度（mg/l） | 进水氨氮 浓度设计标准（mg/l） | 平均进水 氨氮浓度（mg/l） | 出水 是否达标 | 超标项目 及数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区水质净化厂 | 20.0 | 一二期：CAST 三期：MBBR+CAST | 12.26 | 一二期：400 三期：450 | 384 | 25 | 27.2 | 是 | - |
| 西区水质净化厂 | 7.5 | 一期:A2/O 二期:CASS | 4.52 | 620 | 338 | 22 | 18.0 | 是 | - |
| 永和水质净化厂 | 5.5 | CASS | 4.26 | 650 | 338 | 30 | 21.5 | 是 | - |
| 永和北水质净化厂 | 7.0 | 一期：CAST 二期：A2/O+MBR膜 | 2.54 | 一期：650 二期：300 | 311 | 一期：30 二期：20 | 16.2 | 是 | - |
| 萝岗水质净化厂 | 10.0 | CAST | 7.14 | 一期：400 二期：460 | 338 | 一期：25 二期：30 | 32.5 | 是 | - |
| 黄陂水质净化厂 | 3.0 | 改良型A2/O | 2.28 | 300 | 247 | 30 | 27.0 | 是 |  |
| 九龙水质净化一厂 | 3.0 | CASS | 1.83 | 450 | 235 | 30 | 20.1 | 是 | - |
| 九龙水质净化二厂 | 6.0 | 改良型A2/O | 3.41 | 350 | 282 | 35 | 28.7 | 是 | - |
| 九龙水质净化三厂 | 2.5 | CASS | 2.01 | 450 | 276 | 25 | 24.2 | 是 | - |
| 生物岛再生水厂 | 1.0 | CASS | 0.21 | 250 | 240 | 30 | 36.3 | 是 | - |